## フォームの記入例
IVRポイントにおける透視･撮影線量 記入フォーム Ver3.1
施設名（県名） |  |  |  | ○×○×病院 |  |  | 東京都
装置について
アンギオ装置設置台数 |  |  |  |  | 3 | 台
１台目設置室名称 |  |  |  | 第１アンギオ室
装置名及びSingle or Biplaneの区別 |  |  |  | ○×○×○× |  |  | Biplane
設置年月 |  |  |  | 2000 | 年 | 3 | 月
使用（目的）方法 |  |  |  | シネ+DSA（多目的）
線量計測について
測定者名及び所属 |  |  |  | 東京太郎、大阪花子、 |  |  | 所属 | ○×○×病院
測定年月日 |  |  |  | 2008 | 年 | 4 | 月 | 7 | 日
線量計名 |  |  |  | R＊D＊A＊ 2☆2☆C型20×6-180-30 |  |  | 形式 | 電離箱
校正年月日 |  |  |  | 2008 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
測定方法について
ファントム種類の確認 |  |  |  | アクリル20cm
IVR基準点での計測の確認 |  |  |  | IVRポイントで計測
付加フィルター（具体的数値は下記欄に記入） |  |  |  | あり(固定）
SID |  |  |  | 100 |  |  | ｃｍ | [13 empty] | ○×○×病院 |  |  |  | 東京都
[21 empty] | 1台目設置室名称 |  |  |  | 第１アンギオ室
第１アンギオ室 | I･I or FPD | I・I | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
正面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | 70 cm | 12 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 12 |  |  |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
PCI時⇒ | Low | 1mmAl+0.1mmCu | 10.5 | 5.25 | 315 | 18 | 9 | 540 | 30.6 | 15.3 | 918 | 42.8 | 21.4 | 1284 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0.7 | － |  | 80 | 1 | － |  | 80 | 1.7 | － |  | 85 | 2.8 | －
診断時⇒ | Mid | 1mmAl+0.1mmCu | 20.8 | 10.4 | 624 | 36 | 18 | 1080 | 42.6 | 21.3 | 1278 | 46.5 | 23.25 | 1395 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0.9 | － |  | 80 | 2 | － |  | 80 | 2.6 | － |  | 86 | 2.9 | －
使用しない | High | 1mmAl+0.1mmCu | 46.6 | 23.3 | 1398 | 52.1 | 26.05 | 1563 | 59 | 29.5 | 1770 | 63.8 | 31.9 | 1914 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 1.2 | － |  | 80 | 2.7 | － |  | 80 | 2.4 | － |  | 110 | 2.3 | －
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
PCI時⇒ | Low | 1mmAl+0.1mmCu | 2.25 | 75 | 0.03 | 3.05 | 75 | 0.040667 | 6.05 | 75 | 0.080667 | 9.04 | 75 | 0.12053 | [6 empty] | 70 | 320 | 1.2 | 7.5 | 70 | 320 | 2.2 | 7.5 | 70 | 370 | 3.5 | 7.5 | 70 | 400 | 5 | 7.5
診断時⇒ | Mid | 1mmAl+0.1mmCu | 5.8 | 150 | 0.038667 | 8.7 | 150 | 0.058 | 15.7 | 150 | 0.10467 | 24.3 | 150 | 0.162 | [6 empty] | 70 | 320 | 2 | 15 | 70 | 320 | 4 | 7.5 | 75 | 370 | 3.6 | 15 | 80 | 400 | 5 | 15
使用しない | High | 1mmAl+0.1mmCu
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
IVR時⇒ | A | 1mmAl+0.1mmCu | 10 | 20 | 0.5 | 30 | 20 | 1.5 | 50 | 20 | 2.5 | 100 | 20 | 5 | [6 empty] | 80 | 320 | 10 | 2 | 85 | 320 | 20 | 2 | 85 | 640 | 25 | 2 | 85 | 640 | 50 | 2
診断時⇒ | B | 1mmAl+0.1mmCu | 18 | 20 | 0.9 | 35 | 20 | 1.75 | 70 | 20 | 3.5 | 125 | 20 | 6.25 | [6 empty] | 80 | 320 | 15 | 2 | 85 | 320 | 22 | 2 | 85 | 640 | 29 | 2 | 85 | 640 | 63 | 2
診断時⇒ | C | 1mmAl+0.1mmCu | 21.05 | 20 | 1.0525 | 40.1 | 20 | 2.005 | 79.6 | 20 | 3.98 | 145.3 | 20 | 7.265 | [6 empty] | 80 | 320 | 20 | 2 | 85 | 320 | 26 | 2 | 85 | 640 | 38 | 2 | 85 | 640 | 75 | 2
使用しない | D | 1mmAl+0.1mmCu
第１アンギオ室 | I･I or FPD | FPD | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
側面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | 65 | 19×１７ |  |  | 10×10 |  |  | 8×8 |  |  | 6×6 | [8 empty] | 19×１７ |  |  |  | 10×10 |  |  |  | 8×8 |  |  |  | 6×6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
PCI時⇒ | ① | 1mmAl＋0.4mmCu | 10.5 | 5.25 | 315 | 18 | 9 | 540 | 30.6 | 15.3 | 918 | 42.8 | 21.4 | 1284 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 50 | 10 | 7.5 | 82 | 50 | 10 | 7.5 | 85 | 50 | 10 | 7.5 | 90 | 50 | 10 | 7.5
DSA時⇒ | ② | 1mmAl＋0.4mmCu | 20.8 | 10.4 | 624 | 36 | 18 | 1080 | 42.6 | 21.3 | 1278 | 46.5 | 23.25 | 1395 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 50 | 10 | 15 | 82 | 50 | 10 | 15 | 85 | 50 | 10 | 15 | 90 | 50 | 10 | 15
その他(マイクロワイヤー使用時） | ③ | 1mmAl＋0.4mmCu | 46.6 | 23.3 | 1398 | 52.1 | 26.05 | 1563 | 59 | 29.5 | 1770 | 63.8 | 31.9 | 1914 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83 | 50 | 10 | 15 | 85 | 50 | 10 | 15 | 90 | 50 | 10 | 15 | 95 | 50 | 10 | 15
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
PCI時⇒ | Low | なし(自動） | － | － | － | 27.31 | 150 | 0.18207 | 34.31 | 150 | 0.22873 | 40.96 | 150 | 0.27307 | [6 empty] | － | － | － | － | 68 | 509 | 5 | 15 | 70 | 574 | 5 | 15 | 71 | 632 | 5 | 15
診断時⇒ | Nomal | なし(自動） | － | － | － | 36.67 | 150 | 0.24447 | 48.84 | 150 | 0.3256 | 65.38 | 150 | 0.43587 | [6 empty] | － | － | － | －
使用しない | High
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
IVR時⇒ | Low | 1mmAl＋0.4mmCu | 10 | 30 | 0.33333 | 30 | 30 | 1 | 50 | 30 | 1.6667 | 100 | 30 | 3.3333 | [6 empty] | 70 | 3.7 | － | 3 | 70 | 6.8 | － | 3 | 74 | 6.8 | － | 3 | 77 | 7.5 | － | 3
診断時⇒ | Nomal | なし(自動） | 18 | 30 | 0.6 | 35 | 30 | 1.1667 | 70 | 30 | 2.3333 | 125 | 30 | 4.1667 | [6 empty] | 70 | 5.3 | － | 3 | 70 | 8.3 | － | 3 | 75 | 8.5 | － | 3 | 80 | 9.1 | － | 3
あまり使用しない⇒ | High | なし(自動） | 21.05 | 30 | 0.70167 | 40.1 | 30 | 1.3367 | 79.6 | 30 | 2.6533 | 145.3 | 30 | 4.8433 | [6 empty] | 70 | 7.8 | － | 3 | 70 | 9.5 | － | 3 | 75 | 10.3 | － | 3 | 83 | 10.5 | － | 3
（mAs)
①
②
③
④
⑤
貴院の機器の表示方法でご記入下さい。
PCI及びIVR時に使用しているモードが分かるようにご記入下さい。
◎記入例を参考にして、黄色部分はすべてご記入下さい。
◎水色部分についてはすべてを埋める必要はなく、貴院
の装置に合わせた記入方法でご記入下さい。
◎補足説明、注意書きなどは灰色①～⑤欄にご記入下さい。
リスト以外の文字も記入可能です。
◎装置１台につき1枚（1シート）ご記入いただきExcelデータとし
てプリントアウトした物と一緒に提出して下さい。可能であれ
ば、その際のExcelデータは施設名のわかる拡張子を最初に
追加変更してください。（****病院IVRP記入フォーム.xls）

## 1台目記入表
IVRポイントにおける透視･撮影線量 記入フォーム Ver4.1
施設名（県名）
装置について
アンギオ装置設置台数 | [5 empty] | 台
１台目設置室名称
装置名及びSingle or Biplaneの区別
設置年月 |  |  |  |  | 年 |  | 月
使用（目的）方法
線量計測について
測定者名及び所属 | [6 empty] | 所属
測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
線量計名 | [6 empty] | 形式
校正年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
測定方法について
ファントム種類の確認
IVR基準点での計測の確認
付加フィルター（具体的数値は下記欄に記入）
SID | [6 empty] | ｃｍ | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | 1台目設置室名称 |  |  |  | 0
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
正面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
側面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
①
②
③
④
⑤
◎記入例を参考にして、黄色部分はすべてご記入下さい。
◎水色部分についてはすべてを埋める必要はなく、貴院
の装置に合わせた記入方法でご記入下さい。
◎補足説明、注意書きなどは灰色①～⑤欄にご記入下さい。
リスト以外の文字も記入可能です。
◎装置１台につき1枚（1シート）ご記入いただきExcelデータとし
てプリントアウトした物と一緒に提出して下さい。可能であれ
ば、その際のExcelデータは施設名のわかる拡張子を最初に
追加変更してください。（****病院IVRP記入フォーム.xls）
貴院の機器の表示方法でご記入下さい。
PCI及びIVR時に使用しているモードが分かるようにご記入下さい。
黄色部分・
水色部分
以外には記入できません

## 2台目記入表
IVRポイントにおける透視･撮影線量 記入フォーム Ver4.1
施設名（県名）
装置について
アンギオ装置設置台数 | [5 empty] | 台
１台目設置室名称
装置名及びSingle or Biplaneの区別
設置年月 |  |  |  |  | 年 |  | 月
使用（目的）方法
線量計測について
測定者名及び所属 | [6 empty] | 所属
測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
線量計名 | [6 empty] | 形式
校正年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
測定方法について
ファントム種類の確認
IVR基準点での計測の確認
付加フィルター（具体的数値は下記欄に記入）
SID | [6 empty] | ｃｍ | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | 1台目設置室名称 |  |  |  | 0
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
正面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
側面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
①
②
③
④
⑤
◎記入例を参考にして、黄色部分はすべてご記入下さい。
◎水色部分についてはすべてを埋める必要はなく、貴院
の装置に合わせた記入方法でご記入下さい。
◎補足説明、注意書きなどは灰色①～⑤欄にご記入下さい。
リスト以外の文字も記入可能です。
◎装置１台につき1枚（1シート）ご記入いただきExcelデータとし
てプリントアウトした物と一緒に提出して下さい。可能であれ
ば、その際のExcelデータは施設名のわかる拡張子を最初に
追加変更してください。（****病院IVRP記入フォーム.xls）
貴院の機器の表示方法でご記入下さい。
PCI及びIVR時に使用しているモードが分かるようにご記入下さい。
黄色部分・
水色部分
以外には記入できません

## 3台目記入表
IVRポイントにおける透視･撮影線量 記入フォーム Ver4.1
施設名（県名）
装置について
アンギオ装置設置台数 | [5 empty] | 台
１台目設置室名称
装置名及びSingle or Biplaneの区別
設置年月 |  |  |  |  | 年 |  | 月
使用（目的）方法
線量計測について
測定者名及び所属 | [6 empty] | 所属
測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
線量計名 | [6 empty] | 形式
校正年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
測定方法について
ファントム種類の確認
IVR基準点での計測の確認
付加フィルター（具体的数値は下記欄に記入）
SID | [6 empty] | ｃｍ | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | 1台目設置室名称 |  |  |  | 0
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
正面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
側面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
①
②
③
④
⑤
◎記入例を参考にして、黄色部分はすべてご記入下さい。
◎水色部分についてはすべてを埋める必要はなく、貴院
の装置に合わせた記入方法でご記入下さい。
◎補足説明、注意書きなどは灰色①～⑤欄にご記入下さい。
リスト以外の文字も記入可能です。
◎装置１台につき1枚（1シート）ご記入いただきExcelデータとし
てプリントアウトした物と一緒に提出して下さい。可能であれ
ば、その際のExcelデータは施設名のわかる拡張子を最初に
追加変更してください。（****病院IVRP記入フォーム.xls）
貴院の機器の表示方法でご記入下さい。
PCI及びIVR時に使用しているモードが分かるようにご記入下さい。
黄色部分・
水色部分
以外には記入できません

## 4台目記入表
IVRポイントにおける透視･撮影線量 記入フォーム Ver4.1
施設名（県名）
装置について
アンギオ装置設置台数 | [5 empty] | 台
１台目設置室名称
装置名及びSingle or Biplaneの区別
設置年月 |  |  |  |  | 年 |  | 月
使用（目的）方法
線量計測について
測定者名及び所属 | [6 empty] | 所属
測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
線量計名 | [6 empty] | 形式
校正年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
測定方法について
ファントム種類の確認
IVR基準点での計測の確認
付加フィルター（具体的数値は下記欄に記入）
SID | [6 empty] | ｃｍ | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | 1台目設置室名称 |  |  |  | 0
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
正面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
側面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
①
②
③
④
⑤
◎記入例を参考にして、黄色部分はすべてご記入下さい。
◎水色部分についてはすべてを埋める必要はなく、貴院
の装置に合わせた記入方法でご記入下さい。
◎補足説明、注意書きなどは灰色①～⑤欄にご記入下さい。
リスト以外の文字も記入可能です。
◎装置１台につき1枚（1シート）ご記入いただきExcelデータとし
てプリントアウトした物と一緒に提出して下さい。可能であれ
ば、その際のExcelデータは施設名のわかる拡張子を最初に
追加変更してください。（****病院IVRP記入フォーム.xls）
貴院の機器の表示方法でご記入下さい。
PCI及びIVR時に使用しているモードが分かるようにご記入下さい。
黄色部分・
水色部分
以外には記入できません

## 5台目記入表
IVRポイントにおける透視･撮影線量 記入フォーム Ver4.1
施設名（県名）
装置について
アンギオ装置設置台数 | [5 empty] | 台
１台目設置室名称
装置名及びSingle or Biplaneの区別
設置年月 |  |  |  |  | 年 |  | 月
使用（目的）方法
線量計測について
測定者名及び所属 | [6 empty] | 所属
測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
線量計名 | [6 empty] | 形式
校正年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
測定方法について
ファントム種類の確認
IVR基準点での計測の確認
付加フィルター（具体的数値は下記欄に記入）
SID | [6 empty] | ｃｍ | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | 1台目設置室名称 |  |  |  | 0
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
正面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
側面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
①
②
③
④
⑤
◎記入例を参考にして、黄色部分はすべてご記入下さい。
◎水色部分についてはすべてを埋める必要はなく、貴院
の装置に合わせた記入方法でご記入下さい。
◎補足説明、注意書きなどは灰色①～⑤欄にご記入下さい。
リスト以外の文字も記入可能です。
◎装置１台につき1枚（1シート）ご記入いただきExcelデータとし
てプリントアウトした物と一緒に提出して下さい。可能であれ
ば、その際のExcelデータは施設名のわかる拡張子を最初に
追加変更してください。（****病院IVRP記入フォーム.xls）
貴院の機器の表示方法でご記入下さい。
PCI及びIVR時に使用しているモードが分かるようにご記入下さい。
黄色部分・
水色部分
以外には記入できません

## 6台目記入表
IVRポイントにおける透視･撮影線量 記入フォーム Ver4.1
施設名（県名）
装置について
アンギオ装置設置台数 | [5 empty] | 台
１台目設置室名称
装置名及びSingle or Biplaneの区別
設置年月 |  |  |  |  | 年 |  | 月
使用（目的）方法
線量計測について
測定者名及び所属 | [6 empty] | 所属
測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
線量計名 | [6 empty] | 形式
校正年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
測定方法について
ファントム種類の確認
IVR基準点での計測の確認
付加フィルター（具体的数値は下記欄に記入）
SID | [6 empty] | ｃｍ | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | 1台目設置室名称 |  |  |  | 0
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
正面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
0 | I･I or FPD |  | I・I FPD インチサイズ(cm・inch) ○で囲んでください | [17 empty] | 装置条件
側面 | 焦点‐ｱｲｿｾﾝﾀｰ距離 | cm | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
透視 | 線量モード | 付加フィルター | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | （mGy/2分） | (mGy/min) | (mGy/h) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
シネ撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | (mGy/10sec) | 10秒間のフレーム数 | （ｍGy/ﾌﾚｰﾑ) | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s | ｋV | ｍA | msec | f/s
DSA撮影 | 線量モード | 付加フィルター | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | (mGy/10sec) | 撮影ﾌﾚｰﾑ数 | （mGy/ﾌﾚｰﾑ） | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s | ｋV | ｍA(mAs) | msec | f/s
①
②
③
④
⑤
◎記入例を参考にして、黄色部分はすべてご記入下さい。
◎水色部分についてはすべてを埋める必要はなく、貴院
の装置に合わせた記入方法でご記入下さい。
◎補足説明、注意書きなどは灰色①～⑤欄にご記入下さい。
リスト以外の文字も記入可能です。
◎装置１台につき1枚（1シート）ご記入いただきExcelデータとし
てプリントアウトした物と一緒に提出して下さい。可能であれ
ば、その際のExcelデータは施設名のわかる拡張子を最初に
追加変更してください。（****病院IVRP記入フォーム.xls）
貴院の機器の表示方法でご記入下さい。
PCI及びIVR時に使用しているモードが分かるようにご記入下さい。
黄色部分・
水色部分
以外には記入できません