書類-3

血管検査室基準について下記の項目に従い、項目について回答して下さい。

| 「無駄な透視をしない」を啓発し続けている. | はい、いいえ |
| --- | --- |
| 低レートパルス透視（低線量透視）を必要に応じて使い分けている. | はい、いいえ |
| 必要最小限の撮影レート, 撮影フレーム数を実践している. | はい、いいえ |
| 軟線除去フィルタをX線管に付加している. | はい、いいえ |
| 透視線量，撮影線量を適切に調整している. | はい、いいえ |
| 焦点皮膚間距離をできるだけ離すように実践している. | はい、いいえ |
| I.I.およびFPDを皮膚面に,できるだけ近づけるよう実践している. | はい、いいえ |
| 照射野を必要最小限に絞ることを実践している. | はい、いいえ |
| 過度のインチアップを避けることを実践している. | はい、いいえ |
| 線量又は透視時間の記録をしている． | はい、いいえ |
| 2Gyを超えたと思われた時の対処方法が検討されており，適切にアドバイスできるように心がけている. IVR時の患者被曝線量を何らかの形で計測・推測しカルテ等に記載する等． | はい、いいえ |
| 継続した装置管理を実践している（施設で日常のQC,QAを実践している）. | はい、いいえ |
| 目的に応じたプロトコール作成をし，それを実践している. | はい、いいえ |
| スタッフの教育・訓練を定期的に行っている． | はい、いいえ |

各項目の詳細については，全循研の「被曝低減技術セミナーテキスト」を参考にしていただきたい．このようなことを毎日継続的に実行し，意識しなくても自然に行動できるよう取り組むことが重要である.

全部で16項目あり「10項目以上で認定基準を満たす」としたい.

太字は必須条件とする．

なお、全循研もしくは推進母体主催「循環器被曝低減技術セミナー」受講者（5年以内）が担当していること．

認定期間は5年間とし、5年ごとに認定基準に合致していれば更新する．