## 書類2
書類-2（1/6）
IVR被曝低減推進施設認定基準書
施設基準について項目1～18に必要事項を記入して下さい．（太枠内のみに記入すること）
項目1，2，3，5，6，7については書類を添付すること（必須）． 項目18，19については，はい（○）の場合に添付すること
（装置の更新および増設については6か月以内に推進母体に書類2，項目1～4の訂正を提出すること
その際，認定期間については新しい装置のみ訂正を加えた場合は訂正前の期間となる）
項目 | 1 | 申請装置および保守点検について |  |  |  |  | （必須） | 保守点検を行っている（○）
|  | 1 | 申請装置数（部屋数） |  |  | 台 （部屋）
|  | 2 | 申請するすべての装置（血管撮影室）について1年に1回の装置メーカーまたは医療機関による保守点検を実施し， その記録がなされていること．
（医療機関による点検の場合は点検報告書に施設の医療機器安全管理者の捺印のあるものに限る）
|  | 3 | 項目１の２の保守点検記録おいて透視線量・撮影線量の記録のコピーを提示すること． （記録書類のどこに記載されているか赤丸で囲み示すこと）
|  |  |  | 部屋名 | 装置名 | 最終 保守点検日 201*/**/** | 保守点検者名 | 所属 | 項目1-2資料 提出チェック ✔ | 項目1-3資料 チェック ✔ | 推進母体 確認者サイン
1部屋目
2部屋目
3部屋目
4部屋目
5部屋目
6部屋目
7部屋目
8部屋目
|  | 4 | 装置メーカー以外で保守点検を行った場合はその際用いた線量計について，①～③に記入すること．
|  |  | 「線量計について」 |  | 測定日の2年以内に校正を行っている事．
（正式な機関で校正を行っていない場合，トレーサビリティーの取れた線量計での 簡易校正も可とするが，それがわかる書類を提出すること）
|  |  |  | メーカー名 | 品名/形式 | 方式 | チェンバー/検出器 | 校正方法 | 証明番号 | 校正年月日 | 推進母体 確認者サイン
|  |  | 例 | Radcal | Radiation Monitor Model 9015 | 電離箱 | 10X5-6 | JQA校正要領書による（文書番号E314366） | 150-84512 | 2011-10-05
|  |  |  | Unfors | UnforsXi | 半導体 | R/F | ― | ― | 2011-06-07
① 線量計
② 線量計
③ 線量計
書類-2（2/6）
項目 | 2 | 漏洩線量記録について |  |  |  |  | （必須） | 漏洩線量測定を行っている（○）
|  | 1 | 申請するすべての血管撮影室（装置）について漏洩線量測定を法定に従い測定し，その記録がなされていること．
（漏洩線量は6ヶ月を超えない頻度で測定することが義務づけられています）（メーカー委託でも可）．
|  |  |  | 部屋名 | 装置名 | 漏洩線量 計測日 201*/**/** | 測定実施者名 | 所属 | 項目2-1資料 提出チェック ✔ | 項目2-2資料 提出チェック ✔ | 推進母体 確認者サイン
1部屋目
2部屋目
3部屋目
4部屋目
5部屋目
6部屋目
7部屋目
8部屋目
|  | 2 | 自施設にて測定を行った場合はその際用いた線量計について，Ⓐ～Ⓒに記入すること．
|  |  | 「線量計について」 |  | 測定日の2年以内に校正を行っている事．
（正式な機関で校正を行っていない場合，トレーサビリティーの取れた線量計での 簡易校正も可とするが，それがわかる書類を提出すること）
|  |  |  | メーカー名 | 品名/形式 | 方式 | チェンバー | 校正方法 | 証明番号 | 校正年月日 | 推進母体 内容確認者サイン
|  |  | 例 | Radcal | Radiation Monitor Model 9015 | 電離箱 | 10X5-1800 | JQA校正要領書による（文書番号E314366） | 150-84512 | 2011-10-05
|  |  |  | Unfors | UnforsXi | 半導体 | ― | ― | ― | 2011-06-07
Ⓐ 線量計
Ⓑ 線量計
Ⓒ 線量計
書類-2（3/6）
項目 | 3 | 透視線量・撮影線量の測定について |  |  |  | （必須） | 透視線量・撮影線量の測定を行っている（○）
|  | 1 | 申請するすべての装置について指定された方法でIVR時の透視・撮影線量の計測を行っていること．
（計測データは申請日の6か月以内に計測されたデータとし，HPよりダウンロードした記入フォームに記入すること）
|  |  |  | 部屋名 | 装置名 | 計測年月日 201*/**/** | 計測者名 | 所属 | 項目3-1資料 提出チェック ✔ | 備考 | 推進母体 確認者サイン
1部屋目
2部屋目
3部屋目
4部屋目
5部屋目
6部屋目
7部屋目
8部屋目
|  | 2 | 項目3-1で用いた線量計について，①～③に記入すること．
|  |  | 「線量計について」 |  | 測定日の2年以内に校正を行っている事．
（正式な機関で校正を行っていない場合，トレーサビリティーの取れた線量計での 簡易校正も可とするが，それがわかる書類を提出すること）
|  |  |  | メーカー名 | 品名/形式 | 方式 | チェンバー/検出器 | 校正方法 | 証明番号 | 校正年月日 | 推進母体 確認者サイン
|  |  | 例 | Radcal | Radiation Monitor Model 9015 | 電離箱 | 10X5-6 | JQA校正要領書による（文書番号E314366） | 150-84512 | 2011-10-05
|  |  |  | Unfors | UnforsXi | 半導体 | R/F | ― | ― | 2011-06-07
① 線量計
② 線量計
③ 線量計
項目 | 4 | 軟線除去フィルターについて
|  | 1 | 固定または自動の軟線除去フィルターをX線管球に付加している |  |  |  | （必須） | 付加している（○）
|  |  | 自動の場合，すべての透視・撮影について軟線除去フィルターが挿入されているか否か． |  |  |  | a， | すべて挿入されている（○）
|  | 2 |  |  |  |  | b， | 一部挿入されていない（－）
[7 empty] | c， | 確認していない（△）
b，一部挿入されていない理由（任意）
ｃ，確認していない理由（任意）
書類-2（4/6）
項目 | 5 | 継続した装置管理を実践している（施設で日常のQC,QAを実践している） | [5 empty] | （必須） |  |  | 5-1推進母体 確認者サイン
|  | 1 | 申請する前月，3か月前，6か月前の資料を提出すること． |  |  |  |  | 実践している（○）
（始業点検，終業点検，日常点検項目の記録など）
項目 | 6 | 線量又は透視時間の記録をしている | [5 empty] | （必須） |  |  | 6-1推進母体 確認者サイン
|  | 1 | 項目１－１で申請した装置について，各装置毎に記録の分かる資料をを提出すること（申請日の前月，装置ごとの一か月間全症例の記録データとする，資料には撮影線量記録と透視線量記録か容易に判断できる印を付けること） |  |  |  |  | 記録をしている（○）
項目 | 7 | 「IVR被曝低減技術セミナー」を受講している | [5 empty] | （必須）
|  | 1 | 貴施設において申請日の過去5年以内に上記セミナーを受講している者の氏名をすべて記載すること（申請者は◎印） |  |  |  |  | 受講している（○）
|  |  | 受講者名 |  | 修了書番号 | 受講日（201*/**/**）
|  | ◎ | [5 empty] | 申請者のみコピーを提出すること
[13 empty] | 0 | 人
項目 | 8 | 「無駄な透視をしない」を啓発し続けている
はい（○）
いいえ（－）
項目 | 9 | 低レートパルス透視（低線量透視）を必要に応じて使い分けている
|  | 1 | 具体的にどのようなパルスレートを用い,使い分けをしているか記入すること | [5 empty] | はい（○）
いいえ（－）
項目 | 10 | 必要最小限の撮影レート, 撮影フレーム数を実践している
はい（○）
いいえ（－）
項目 | 11 | 透視線量，撮影線量を適切に調整している
はい（○）
いいえ（－）
項目 | 12 | 焦点皮膚間距離をできるだけ離すように実践している
はい（○）
いいえ（－）
書類-2（5/6）
項目 | 13 | I.I.およびFPDを皮膚面に,できるだけ近づけるよう実践している
はい（○）
いいえ（－）
項目 | 14 | 照射野を必要最小限に絞ることを実践している
はい（○）
いいえ（－）
項目 | 15 | 過度のインチアップを避けることを実践している
はい（○）
いいえ（－）
項目 | 16 | 皮膚線量の管理目標が決められており，その線量を超えたと思われた時の対処方法が決められている. （IVR時の患者被曝線量を何らかの形で計測・推測しカルテ等に記載する等適切にアドバイスできるように心がけている）
はい（○）
いいえ（－）
|  | 1 | はい（○）の場合，管理目標の線量はどれだけか | [7 empty] | 項目16-1 |  | Ｇｙ
Ｇｙ
項目 | 17 | 目的に応じたプロトコール作成をし，それを実践している
はい（○）
いいえ（－）
項目 | 18 | 被曝に対するスタッフの教育・訓練を行っている | [5 empty] | （必須）
|  | 1 | はい（○）の場合，開催頻度・対象職種・講師職種について記入すること （◎改訂：具体的なスライド・配布資料などの一部を添付すること） | [5 empty] | はい（○） |  | 18-1 推進母体 確認者サイン
いいえ（－）
[8 empty] | ・開催頻度 |  |  |  | ・開催頻度 | 0
[8 empty] | ・対象職種 |  |  |  | ・対象職種 | 0
[8 empty] | ・講師職種 |  |  |  | ・講師職種 | 0
[8 empty] | 資料 | あり・なし |  |  | ・講師職種 | あり・なし
項目 | 19 | 被曝に関して患者にインフォームドコンセントが適切に行われている
|  | 1 | 皮膚線量が管理目標を超えた場合には，技師が医師にその旨を伝えるなどの対応が院内でマニュアル化されていること
|  |  | はい（○）の場合，マニュアルの一部など判断できる資料を提出すること | [5 empty] | はい（○） |  | 19-1 推進母体 確認者サイン
いいえ（－）
書類-2（6/6）
最低ライン
|  |  | 必須項目 | ○ はい | 7 | 項目 | 7
|  |  | 項目 | ○ はい | 13 | 項目 | 8
|  |  | 計 |  | 20 | 項目 | 15
必須○印項目7個，それ以外の○印13個，合計20個の○印があり．合計15項目以上に○印がある場合認定とする
認定期間は認定日より5年間とし，5年ごとに改定する認定基準に合致していれば更新する
|  |  | 青色部分はダウンロード用には表示しません。 | [7 empty] | ○数計 | 0

## Sheet3
書類-3
血管検査室基準について下記の項目に従い、項目について回答して下さい。
はい（○） or いいえ（－）
1 | 「無駄な透視をしない」を啓発し続けている. | －
2 | 低レートパルス透視（低線量透視）を必要に応じて使い分けている. | ○
3 | 必要最小限の撮影レート, 撮影フレーム数を実践している.
4 | 軟線除去フィルタをX線管に付加している.
5 | 透視線量，撮影線量を適切に調整している.
6 | 焦点皮膚間距離をできるだけ離すように実践している.
7 | I.I.およびFPDを皮膚面に,できるだけ近づけるよう実践している.
8 | 照射野を必要最小限に絞ることを実践している.
9 | 過度のインチアップを避けることを実践している.
10 | 線量又は透視時間の記録をしている．
11 | 2Gyを超えたと思われた時の対処方法が検討されており，適切にアドバイスできるように心がけている. IVR時の患者被曝線量を何らかの形で計測・推測しカルテ等に記載する等．
12 | 継続した装置管理を実践している（施設で日常のQC,QAを実践している）.
13 | 目的に応じたプロトコール作成をし，それを実践している.
14 | スタッフの教育・訓練を定期的に行っている．
15 | 各項目の詳細については，全循研の「被曝低減技術セミナーテキスト」を参考にしていただきたい．このようなことを毎日継続的に実行し，意識しなくても自然に行動できるよう取り組むことが重要である.
16 | 全部で16項目あり「10項目以上で認定基準を満たす」としたい.
17 | 太字は必須条件とする．
18 | なお、全循研もしくは推進母体主催「循環器被曝低減技術セミナー」受講者（5年以内）が担当していること．
19 | 認定期間は5年間とし、5年ごとに認定基準に合致していれば更新する．
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64